ANEXO III

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N°. 051/2016- REGISTRO DE PREÇOS N°. 030/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0148/2016

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: LOCAÇÃO DE APARELHO MEDICO RESPIRATÓRIO PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO E DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS COM UMIDIFICADOR INTEGRADO CPAP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG.

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

| EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CNPJ: |  | INSC. EST.: |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UNID. | QUANT. | MARCA (Se houver) | VL UNIT. | VL. TOTAL |
| I | Locação e aparelho medico respiratório para Tratamento de Apneia do sono e distúrbio respiratórios com umidificador integrado CPAP Especificações mínimas do produto: Para utilização em ambiente domiciliar, deve permitir a regulagem de pressão inspiratória positiva entre 4 a 20 cmh2o e também regulagem da elevação progressiva dos valores de pressão entre 0 até 30 minutos (tempo rapa). Alimentação 127 volts, com troca de filtro a cada 6 meses. Faixa de pressões operacionais (ajuste manual de altitude): 4-20 cm H20 • Faixa de entrada de energia: I1OV a 240\/ CA, 60Hz • Dimensões: C 116 mm x L 255 mm A 150 mm) • Peso: 1,249 gr • Silencioso e Prático de usar Tela em LCD • Possui controles de unidade. Itens Inclusos: • Traqueia 02 metros Cabo de alimentação • Filtros • Bolsa de Transporte • Mascara conforme necessidade de paciente. | Serviço | 24 |  |  |  |
| VALOR TOTAL (POR EXTENSO): R$ ____ (_______ reais). |  |  |  |  |  |  |
| PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias |  |  |  |  |  |  |
| DECLARAMOS ACEITAR OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADO NO EDITAL E NA MINUTA DE CONTRATO |  |  |  |  |  |  |

(Dentro do envelope N°. 01)

_______________________________________________________________, _____de________ de 2016.

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DO CNPJ