ANEXO V

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

| OBRA : Drenagem Pluvial |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DADOS DA EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 dias |  |  | ( ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA |
|  |  |  |  |  | LDI | 25,00% |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | VL. UNIT. S/ LDI | VL. UNIT. C/ LDI | PREÇO TOTAL |
| 01. | Serviços preliminares |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Fornecimento e instalação de placa de obra | un. | 1,00 |  |  |  |
| 01.02 | Cones de sinalização, conforme projeto padrão COPASA 065/ - fornecimento e movimentação | un./dia | 50,00 |  |  |  |
| 01.03 | Sinalização noturna - fornecimento e instalação | un./dia | 50,00 |  |  |  |
| 01.04 | Tapume em chapa de madeira compensada p/ sinalização e contenção de material escavado - fornecimento e movimentação | un./dia | 50,00 |  |  |  |
| 01.05 | Barracão de obras | m² | 10,00 |  |  |  |
| 02. | Serviços Técnicos |  |  |  |  |  |
| 02.01 | Cadastro de rede coletora de pluvial | m | 370,00 |  |  |  |
| 02.02 | Locação de rede e elaboração de nota de serviço, inclusive levantamento de normais - obras | m | 370,00 |  |  |  |
| 03. | Movimento de terra |  |  |  |  |  |
| 03.01 | Escavação mecanica de vala, 1 categoria, com fundo de 1,50 ate 3,00m c/ descarga sobre caminhão | m³ | 700,00 |  |  |  |
| 03.02 | Apiloamento de fundo de vala com placa vibratoria | m² | 370,00 |  |  |  |
| 03.03 | Reaterro e Compactação mecanizada com compactador | m³ | 700,00 |  |  |  |
| 03.04 | Carga e Descarga de material a granel de caminhão dmt 1800 a 2000 m-bota fora | m³ | 700,00 |  |  |  |
| 03.05 | Transporte local, em perímetro urbano de material em geral, a granel 1 A 2 KM- aterro | m³ | 925,00 |  |  |  |
| 04. | Escoramentos |  |  |  |  |  |
| 04.01 | Estrutura de escoramento de valas descontinuo, com pranchas e longarinas de peroba | m² | 500,00 |  |  |  |
| 05. | Esgotamento |  |  |  |  |  |
| 05.01 | Boca de lobo em alvenaria de tijolo maciço, revestido com cimento e areia sobre base de concreto inclusive quadro, cantoneira e grelha de ferro, incluindo cava e reaterro. | un. | 28,00 |  |  |  |
| 05.02 | Boca de lobo (dupla) em alvenaria de tijolo maciço, revestido com cimento e areia sobre base de concreto inclusive cantoneira e grelha de ferro, incluindo cava e reaterro. | un. | 5,00 |  |  |  |
| 06. | Obras de contenção |  |  |  |  |  |
| 06.01 | Enrocamento manual sem arrumação do material inclusive fornecimento de material | m³ | 40,00 |  |  |  |
| 07. | Fundação e Estrutura |  |  |  |  |  |
| 07.01 | Lastro de pedra britada, apiloada | m³ | 40,00 |  |  |  |
| 07.02 | Lastro de concreto para berço e ala simples,fck 15 mpa - virado na obra | m³ | 25,00 |  |  |  |
| 07.03 | Construção de poço de visita,c/ tampão ferro | un. | 10,00 |  |  |  |
| 07.04 | Caixa de ligação em alvenaria rebocada C/ tampão ferro | un. | 1,00 |  |  |  |
| 08. | Assentamentos |  |  |  |  |  |
| 08.01 | Assentamento de tubo de concreto , juntas de argamassa, diamentro 300mm | m | 240,00 |  |  |  |
| 08.02 | Assentamento de tubo de concreto PA1 armado, juntas de argamassa, diamentro 500mm | m | 33,00 |  |  |  |
| 08.03 | Assentamento de tubo de concreto PA1 armado, juntas de argamassa, diamentro 600mm | m | 193,00 |  |  |  |
| 08.04 | Assentamento de tubo de concreto , juntas de argamassa, diâmetro 800mm | m | 140,00 |  |  |  |
| 09. | Pavimentação |  |  |  |  |  |
| 09.01 | Recomposiçaõ de pavimentação bloquete sobre colchão areia com reaproveitamento. | m² | 140,00 |  |  |  |
| 09.02 | Recomposiçaõ de pavimentação asfaltica | m² | 276,00 |  |  |  |
| TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  |  |  |

____________________ , em ______ de __________________ de 2016

___________________________________________

Assinatura do representante legal

Nome:

RG.:

(CARIMBO DA EMPRESA)

OBS.: solicitamos a empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).