ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 061/2016 – PROCESSO LICITATÓRIO PRC Nº0210/2016

TIPO: “MENOR PREÇO POR ITEM”


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E AMBULATORIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS DIVISÕES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. (ITENS FRUSTRADOS NO PREGÃO 061/2016).


FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA
(para constar do Envelope Nº. 01)



	EMPRESA:

	ENDEREÇO:

	CNPJ:
	INSC. EST.:

	
ITEM
	
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
	
UNID.
	
QUANT.
	MARCA
(Se houver)
	
VL UNIT.
	
VL. TOTAL

	
	Aparelho de Ultrassom e Jato de Bicarbonato.Equipamento multifuncional ultra sônico e jato de bicarbonato, com potencia de 30000 Hz, montado em conjunto composto de corpo e tampa confeccionados em poliestireno de alto impacto e painel principal em policarbonato. Irrigação com sistema eletro-pneumático, placa eletrônica de alta tecnologia, transformador blindado. Potenciômetro de ajuste fino para regulagem da potencia ultrasonica. É utilizado para eliminar o biofilme mineralizado e o não-mineralizado. Facilita a eliminação do cálculo, reduz em 99% a microbiota do sulco gengival e da bolsa periodontal, o que torna seu uso importantíssimo nas antissepsias pré-cirurgicas em todas as áreas da odontologia. Apresenta mais potência; tem jato de bicarbonato; bomba peristáltica; chave seletora de potência (07 posições), a qual permite regular rapidamente a potência do aparelho; reservatório de líquido irrigante conectado, que possibilita o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para irrigação, os quais, por sua vez, asseguram melhor pós-operatório; sistema de capas autoclaváveis para o dispositivo que oferece às peças de mão aumento da vida útil. Produtos fabricados de acordo com RDC 59, registro na Agencia Nacional de vigilancia Sanitaria ANVISA, possuir certificado de boas práticas de fabricação e ISO 9001.
	1
	Unid.
	
	
	

	
	Desfibrilador com cardioversor. Especificação completa "MODELO 1".
	1
	Unid.
	
	
	



	22



	VALOR TOTAL (POR EXTENSO): R$............... (................................ reais).

	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

	DECLARAMOS ACEITAR OS TERMOS E CONDIÇÕES ESTIPULADO NO EDITAL E NA MINUTA DE
CONTRATO











 	,  	de  	de 2016.
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ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA CARIMBO DO CNPJ


















	

