# ANEXO V – PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 074/2018 – TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2018

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO OBRA DE MICRO DRENAGEM PLUVIAL PARA FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA DAS RUAS DO LOTEAMENTO DR. LUIZ RENNÓ MENDES, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

| EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL |  |
| 01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALV. 3,00X1,50 MT | UNID. | 1,00 |  |  |  |  |
| 01.02 | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO- FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | M | 200,00 |  |  |  |  |
| 01.03 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA C/ SANITARIOS | M² | 16,00 |  |  |  |  |
| 02. |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 | TER-ESC-080 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA,1ª CATEGORIA,COM FUNDO DE 1,50 ATÉ 3,00 M C/ DESCARGA SOBRE CAMINHÃO | M³ | 2501,22 |  |  |  |  |
| 02.02 | TER-API-010 | APIOLAMENTO DE FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA | M² | 2087,84 |  |  |  |  |
| 02.03 | TER-REA-010 | REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA | M³ | 1766,90 |  |  |  |  |
| 02.04 | OBR-VIA-035 | CARGA TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL A GRANEL DE CAMINHÃO DMT 400 A 600 M - BOTA FORA | M³ | 502,00 |  |  |  |  |
| 03. |  | ESCORAMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 03.01 | TER-REC-010 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO,COM PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | M² | 1151,00 |  |  |  |  |
| 04. |  | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 | DRE-BOC-010 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO,REVESTIDO COM CIMENTO E AREIA SOBRE BASE DE CONCRETO,INCLUSIVE QUADRO,CANTONEIRA E GRELHA DE FERRO PADRÃO MUNICIPAL, INCLUINDO CAVA E REATERRO | UNID. | 95,00 |  |  |  |  |
| 04.02 | DRE-POÇ-025 | CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO, COM ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA FORA - 800 MM | UNID. | 20,00 |  |  |  |  |
| 04.03 | DRE-POÇ-035 | CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO, COM ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA FORA - 1000 MM | UNID. | 2,00 |  |  |  |  |
| 04.04 | DRE-POÇ-045 | CONSTRUÇÃO DE POÇO DE VISITA COM TAMPÃO DE FERRO, COM ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA FORA - 1200 MM | UNID. | 2,00 |  |  |  |  |
| 04.05 | HID-CXS-070 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA 60X60X100 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, E BOTA FORA | UNID. | 5,00 |  |  |  |  |
| 04.06 | HID-CXS-110 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA 80X80X100 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, E BOTA FORA | UNID. | 1,00 |  |  |  |  |
| 04.07 | HID-CXS-145 | CAIXA DE LIGAÇÃO EM ALVENARIA 100X100X80 CM, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, E BOTA FORA | UNID. | 6,00 |  |  |  |  |
| 05. |  | OBRAS DE CONTENÇÃO - DISSIPADOR |  |  |  |  |  |  |
| 05.01 | ENR-PED-005 | ENROCAMENTO MANUAL ARGAMASSADA C/ FORNECIMENTO | M³ | 2,50 |  |  |  |  |
| 05.02 | EST-COM-080 | CONCRETO ESTRUTURAL, fck 20MPA, USINADO, COM LANÇAMENTO | M³ | 6,00 |  |  |  |  |
| 05.03 | ESC-FOR-015 | FORMA E DESFORMA EM COMPENSADO RESINADO DE 12 MM | M² | 18,75 |  |  |  |  |
| 05.04 | ARM-AÇO-005 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO DE AÇO 50-A DE 10 MM | KG | 539,00 |  |  |  |  |
| 06. |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| 06.01 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2,APILOADA MANUALMENTE -10 cm | M³ | 37,44 |  |  |  |  |
| 06.02 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO PARA BERÇO E ALA SIMPLES,FCK 15 MPA - VIRADO NA OBRA | M³ | 5,00 |  |  |  |  |
| 07. |  | ASSENTAMENTOS |  |  |  |  |  |  |
| 07.01 | DRE-TUB-060 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, JUNTAS DE ARGAMASSA DIÂMETRO 300 MM-PA1 | M | 1170,00 |  |  |  |  |
| 07.02 | DRE-TUB-065 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO, JUNTAS DE ARGAMASSA, JUNTAS DE ARGAMASSA DIÂMETRO 400 MM-PA1 | M | 515,00 |  |  |  |  |
| 07.03 | DRE-TUB-070 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO,JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 500 MM-PA1 | M | 183,00 |  |  |  |  |
| 07.04 | DRE-TUB-075 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO,JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 600 MM-PA1 | M | 452,00 |  |  |  |  |
| 07.05 | DRE-TUB-080 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO,JUNTAS DE ARGAMASSA, JUNTAS DE ARGAMASSA DIÂMETRO 800 MM - PA1 | M | 157,00 |  |  |  |  |
| 07.06 | DRE-TUB-090 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PA1 ARMADO,JUNTAS DE ARGAMASSA, DIÂMETRO 1000 MM - PA1 | M | 200,00 |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________, ____de _______________de _______.

____________________________________________________

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DO CNPJ

OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).