# ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 002/2019 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2019

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS TIPO 2, SITUADA À RUA CRESCÊNCIO RIBEIRO, SN, QUADRA C, NO BAIRRO MARIA SILVÉRIO, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG.

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

| EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  |
| 1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA / ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 |  |  |  |  |
| 2.0 |  | DEMOLIÇÃO DE PISO E ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO ( VAOS DE PORTAS E VITROS e PAREDES) | m³ | 53,76 |  |  |  |  |
| 2.2 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO (S.ESPERA, CIRCULAÇÃO, AREA EXTERNA ) | M² | 200,00 |  |  |  |  |
| 3 |  | REVESTIMENTO INTERNO-CONTRA PISO E PISO |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE (S.ESPERA, CIRCULAÇÃO) | M2 | 200,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, (S.ESPERA, CIRCULAÇÃO, SOLARIUM , RECOMPOSIÇÃO EXTERNA) | M³ | 16,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | PIS-CIM-100 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E = 2,50 CM (S.ESPERA, CIRCULAÇÃO, SOLARIUM) | M³ | 101,00 |  |  |  |  |
| 3.4 | REV-POR-012 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO 60 X 60 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO + SOLARIUM | M² | 444,43 |  |  |  |  |
| 3.5 | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | M | 381,00 |  |  |  |  |
| 3.6 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | 6,80 |  |  |  |  |
| 4 |  | ALVENARIA - DRENO |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50/60 | Kg | 45 |  |  |  |  |
| 4.2 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | M² | 2 |  |  |  |  |
| 4.3 | PIS-LAJ-025 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 18 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | M² | 11,00 |  |  |  |  |
| 4.4 | LAJ-ESC-005 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA |  | 11,00 |  |  |  |  |
| 4.5 | ALV-BLO-035 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 10 CM, A REVESTIR, PORTANTE - BLOCO FCK = 4,5 MPA COZINHA E SOLARIUM | M² | 27,52 |  |  |  |  |
| 4.6 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER (INTERNO)h=0,80m | M² | 283,20 |  |  |  |  |
| 4.7 | REV-REB-010 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (INTERNO) h=0,80m | M² | 283,20 |  |  |  |  |
| 4.8 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM AREIA, A COLHER (EXTERNO) h=0,80m | M² | 77,76 |  |  |  |  |
| 4.9 | REV-REB-010 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (EXTERNO) h=0,80m | M² | 77,76 |  |  |  |  |
| 4.10 | REV-AZU-005 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM ALINHADOL,ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVEREJUNTAMENTO (COZINHA NOVA) | M² | 22,00 |  |  |  |  |
| 4.11 | REV-AZU-015 | REJUNTAMENTO AZULEJOS, JUNTAS MAXIMO 3 MM (C0ZINHA NOVA) | M² | 22,00 |  |  |  |  |
| 4.12 | RO-40930 | DRENO ESPINHA DE PEIXE DE BRITA, TIPO DR.EP-01 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS | M | 150,00 |  |  |  |  |
| 4.13 | RO-40976 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M² | 150,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | TANQUE EXTERNO |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | HID-TUB-045 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM M | M | 5,00 |  |  |  |  |
| 3.13 | HID-TUB-010 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES,25 MM | M | 5,00 |  |  |  |  |
|  | COB-TEL-030 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM | M² | 6,25 |  |  |  |  |
| 3.19 | PLU-CAL-010 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 | M | 10,00 |  |  |  |  |
| 3.21 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 3,00 |  |  |  |  |
| 5 |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | PIN-ACR-035 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO (HALL INTERNO E GARAGEM) | M² | 130,00 |  |  |  |  |
| 5.1 | PIN-LIX-005 | LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE | M² | 150,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | PIN-EMA-010 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA PVA | M² | 150,00 |  |  |  |  |
| 5.3 | PIN-LAT-006 | PINTURA LÁTEX PVA, EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (TETO) | M² | 490,00 |  |  |  |  |
| 5.4 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (INTERNA) | M² | 639,00 |  |  |  |  |
| 5.5 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR (EXTERNA) | M² | 585,72 |  |  |  |  |
| 5.6 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR (INTERNA) | M² | 319,50 |  |  |  |  |
| 5.7 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR (EXTERNA) | M² | 292,50 |  |  |  |  |
| 5.8 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (GRADIL) | M² | 57,20 |  |  |  |  |
| 5.9 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (esquadrias) | M² | 126,16 |  |  |  |  |
| 5.10 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | M² | 50,25 |  |  |  |  |
| 6 |  | ESQUADRIAS -POÇO- BOMBA- REPAROS |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | SER-COL-020 | ASSENTAMENTO DE PORTA DE FERRO UMA OU DUAS FOLHAS ( PORTÃO FRONTAL) | M² | 3,6 |  |  |  |  |
| 6.2 | ER-JAN-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO (COZINHA) | M² | 3 |  |  |  |  |
| 6.3 | BAN-ARD-010 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON ( ALMOXARIFADO) | M² | 13,75 |  |  |  |  |
| 6.4 | SER-JAN-016 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS (VITRO SALA NOVA) | M² | 2 |  |  |  |  |
| 6.5 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO (DML) | M² | 0,64 |  |  |  |  |
| 6.6 | PEI-GRA-010 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM (RECEPÇÃO) | M² | 4,00 |  |  |  |  |
| 6.7 | SER-GRA-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M² | 51,04 |  |  |  |  |
| 6.8 | HID-BOM-023 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 1/3 HP | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.9 | ELE-QUA-045 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 1,5 CV, RECALQUE | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 6.10 | SEE-POÇ-005 | POÇO ABSORVENTE DE D = 150 CM X 3 M, REVESTIDO EM ALVENARIA DE TIJOLO REQUEIMADO, FUNDO DE AREIA E BRITA E TAMPA EM LAJE ESP. = 8 CM, INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | U | 3,00 |  |  |  |  |
| 6.11 | MERCADO | VENTILADOR DE 3 PÁ PAREDE OU TETO (2X ESPERA,1X RECEPÇÃO,1X REUNIÕES 1X REFEITORIO) | U | 5,00 |  |  |  |  |
| 6.12 | VERBA | REPAROS ELETRICOS E HIDRO-SANITARIOS | U | 1,00 |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL DA OBRA SEM BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________, ____de _______________de _______.

____________________________________________________

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DO CNPJ

OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).