# ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 372/2019 – TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2019

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PASSARELA DE ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADA AOS PEDESTRES E CICLISTAS, CONSTITUINDO TRAVESSIA SOBRE O RIO SAPUCAÍ, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

| EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QTD. | UNIT. | UNIT COM BDI | TOTAL | TOTAL COM BDI |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | SUBTOTAL | 1 |  |  |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 5,18 |  |  |  |  |
| 1.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 1,88 |  |  |  |  |
| 1.3 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 2,14 |  |  |  |  |
| 1.4 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | M2 | 56,55 |  |  |  |  |
| 1.5 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 1,88 |  |  |  |  |
| 1.6 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), INCLUSIVE MOBILIÁRIO - PADRÃO DEER-MG | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.7 | BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO I, A = 18,15 M2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.8 | BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.9 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 1.10 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 400,00 |  |  |  |  |
| 1.11 | TRANSPORTE DE TABULEIROS DE CONCRETO - PONTE DE 08 METROS: 14.4 TONELADAS - PONTE DE 10 METROS: 16.8 TONELADAS - PONTE DE 12 METROS: 19.2 TONELADAS - PONTE DE 15 METROS: 24.0 TONELADAS - PONTE DE 18 METROS: 28.8 TONELADAS | TXKM | 8400,00 |  |  |  |  |
| 1.12 | REMOÇÃO DE PARAPEITO | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 1.13 | RELOCAÇÃO DE POSTE | U | 7,00 |  |  |  |  |
| 2 | INFRAESTRUTURA |  |  | SUBTOTAL | 2 |  |  |
| 2.1 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M3 | 42,05 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 30,87 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 11,52 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 8 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES | M2 | 64 |  |  |  |  |
| 2.1.6 | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2”, HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 720 |  |  |  |  |
| 2.2 | ESTACA |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D = 420 MM/130T | M | 64 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | CORTE E PREPARO DE CABEÇA DE ESTACAS | U | 8 |  |  |  |  |
| 2.2.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA CRAVADA DMT DE 50,1 A 100 KM | VB | 1 |  |  |  |  |
| 2.3 | BLOCO DE COROAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 47,79 |  |  |  |  |
| 2.3.2 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 8,88 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 447,6 |  |  |  |  |
| 2.3.4 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 119,4 |  |  |  |  |
| 2.4 | PILAR PRÉ-MOLDADO |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 40 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 19,52 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM) | KG | 1337,4 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) | KG | 951,2 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 48 |  |  |  |  |
| 2.4.5 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS (VIGA METÁLICA/TABULEIRO PRÉ MOLDADO) | M3 | 0,03 |  |  |  |  |
| 2.4.6 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 16 |  |  |  |  |
| 2.4.7 | APARELHO DE APOIO ELASTÔMERO | UN | 4 |  |  |  |  |
| 3 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  | SUBTOTAL | 3 |  |  |
| 3.1 | ESTRUTURA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | KG | 13919,76 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 192 |  |  |  |  |
| 3.1.3 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 32 |  |  |  |  |
| 3.1.4 | ESTRUTURA METÁLICA - PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 32,7 | KG | 5101,2 |  |  |  |  |
| 3.1.5 | ESTRUTURA METÁLICA - PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50 | KG | 6006 |  |  |  |  |
| 3.1.6 | ESTRUTURA METÁLICA - PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 150 X 13,0 | KG | 1248 |  |  |  |  |
| 3.1.7 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 2028 |  |  |  |  |
| 3.1.8 | PARAFUSO PESADO ASTM ZINCADO A325 3/4" X 2.1/2" CISER | UN | 4108 |  |  |  |  |
| 3.1.9 | PORCA SEXTAVADA ASTM 3/4'' | UN | 4108 |  |  |  |  |
| 3.1.10 | ARRUELA LISA ASTM F-436 3/4" | UN | 4108 |  |  |  |  |
| 3.1.11 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 604,8 |  |  |  |  |
| 3.1.12 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL | TXKM | 77760 |  |  |  |  |
| 3.2 | ITENS CONSTRUTIVOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | PISO E GUARDA CORPO |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS TUBULARES, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | KG | 4800 |  |  |  |  |
| 3.2.1.2 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 7104 |  |  |  |  |
| 3.3 | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 660 |  |  |  |  |
| 4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | SUBTOTAL | 4 |  |  |
| 4.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 |  |  |  |  |
| 4.3 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  |  |  |
| 4.4 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 19 |  |  |  |  |
| 4.5 | ARRUELA PRESSÃO GALVANIZADA C 1/4" COM 10 PEÇAS | UN | 1 |  |  |  |  |
| 4.6 | BUCHA NYLON S4 | UN | 170 |  |  |  |  |
| 4.7 | BUCHA NYLON S6 | UN | 12 |  |  |  |  |
| 4.8 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA PANELA FENDA PHILLIPS 2,9x25 mm | UN | 170 |  |  |  |  |
| 4.9 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA PANELA FENDA PHILLIPS 4,2x32 mm | UN | 8 |  |  |  |  |
| 4.10 | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CABEÇA PANELA FENDA PHILLIPS 4,8x45 mm | UN | 4 |  |  |  |  |
| 4.11 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 320 |  |  |  |  |
| 4.12 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA, SOBREPOR, 102 X 102 X 82 MM | U | 2 |  |  |  |  |
| 4.13 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 4.14 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 1 |  |  |  |  |
| 4.15 | RELE TEMPORIZADOR | UN | 1 |  |  |  |  |
| 4.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 |  |  |  |  |
| 4.17 | ABRAÇADEIRA TIPO UNHA 3/4 | UN | 170 |  |  |  |  |
| 4.18 | ABRAÇADEIRA TIPO UNHA 1 | UN | 8 |  |  |  |  |
| 4.19 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 |  |  |  |  |
| 4.20 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35 |  |  |  |  |
| 4.21 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 |  |  |  |  |
| 4.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 140 |  |  |  |  |
| 4.23 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 18 |  |  |  |  |
| 4.24 | LÂMPADA TUBULAR LED 10W | UN | 36 |  |  |  |  |
| 4.25 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | U | 1 |  |  |  |  |
| 5 | OBRAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE |  |  | SUBTOTAL | 5 |  |  |
| 5.1 | FAIXA ELEVADA |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 48 |  |  |  |  |
| 5.1.2 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 4,16 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017 | M3 | 6,24 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 52 |  |  |  |  |
| 5.1.5 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 35,5 |  |  |  |  |
| 5.1.6 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | 0,81 |  |  |  |  |
| 5.2 | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 72,525 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM | M2 | 85 |  |  |  |  |
| 5.2.3 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO | M | 35 |  |  |  |  |
| 5.2.4 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 81 |  |  |  |  |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS |  |  | SUBTOTAL | 6 |  |  |
| 6.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 1066,56 |  |  |  |  |
| 6.2 | PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). | M2 | 312 |  |  |  |  |
| 6.3 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 1066,56 |  |  |  |  |
| 6.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 0,44 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________, ____de _______________de _______.

____________________________________________________

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DO CNPJ

OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).