(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 478/2019 – TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2019

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

| EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | ITEM | UNID. | QTD. | UNIT. |  | TOTAL |  | TOTAL COM BDI |  |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | SUBTOTAL |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | 74209/1 | M2 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | ED-50273 | M2 | 2328,91 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30X6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | 10775 | MES | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | ED-50137 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ENTRADA DE ENERGIA EM CAIXA DE CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 500 X 600 X 270 MM, POTÊNCIA DE 25 A 30 KW | ED-49306 | U | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | ED-50151 | U | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA | ED-50703 | M2 | 2928,38 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | SUBTOTAL |  | 2 |  |  |  |
| 2.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | 93382 | M3 | 146,65 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | M3 | 250,50 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO.DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 2.501 A 3.000M | RO-43886 | M3 | 101,01 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES |  |  |  | SUBTOTAL |  | 3 |  |  |  |
| 3.1 | BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED-49798 | M3 | 52,79 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | ED-48298 | KG | 1236,78 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED-49643 | M2 | 134,08 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | ED-49812 | M3 | 4,10 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ESTACAS ESCAVADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED-49798 | M3 | 116,69 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | ED-48298 | KG | 4100,01 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300 MM | ED-49753 | M | 1638,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | ED-49747 | M | 92,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | VIGAS BALDRAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED-49798 | M3 | 64,50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | ED-48298 | KG | 5656,60 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED-49643 | M2 | 337,07 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | ED-50174 | M2 | 839,50 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | ED-49812 | M3 | 7,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | BASE DO RESERVATÓRIO* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED-49798 | M3 | 23,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | ED-48298 | KG | 704,52 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED-49643 | M2 | 19,40 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM | ED-49757 | M | 42,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | BASE DO MURO DE FECHAMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | ED-49798 | M3 | 18,12 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | ED-48298 | KG | 302,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED-49643 | M2 | 50,33 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | ED-49747 | M | 302,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SUPERESTRUTURA DE CONCRETO |  |  |  | SUBTOTAL |  | 4 |  |  |  |
| 4.1 | PILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED-49643 | M2 | 365,70 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | ED-48298 | KG | 9747,85 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ED-49638 | M3 | 63,04 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | ED-49643 | M2 | 383,03 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | ED-48298 | KG | 5750,50 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ED-49638 | M3 | 72,60 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | ED-49652 | M3 | 71,70 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 | ESCORAMENTO METÁLICO TUBULAR CONVENCIONAL (H = 1,80 À 3,20 M) COM ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE E MONTAGEM (ALUGUEL MENSAL) | ED-49650 | M3*MÊS | 430,20 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | LAJES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | ED-48298 | KG | 4751,10 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | ED-50252 | M2 | 1210,17 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | ED-50251 | M2 | 1210,17 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | SUBTOTAL |  | 5 |  |  |  |
| 5.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89402 | M | 150,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89447 | M | 135,30 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89448 | M | 29,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89449 | M | 110,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89450 | M | 80,35 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89451 | M | 91,30 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89383 | UN | 63,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89596 | UN | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89362 | UN | 58,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.10 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89413 | UN | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89497 | UN | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89501 | UN | 23,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89505 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89513 | UN | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.15 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89400 | UN | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.16 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89426 | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.17 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89624 | UN | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.18 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89627 | UN | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.19 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89628 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.20 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 818 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.21 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89629 | UN | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.22 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | 823 | UN | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.23 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89395 | UN | 32,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.24 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89623 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.25 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89625 | UN | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.26 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | 89629 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.27 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 94497 | UN | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.28 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | 89985 | UN | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.29 | CASTELO D'ÁGUA 30.000 LITROS, COLUNA SECA 6M | CT01 - HID | Unidade | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89711 | M | 119,40 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89712 | M | 90,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89713 | M | 112,50 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89714 | M | 358,60 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89849 | M | 53,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 90711 | M | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.7 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 90712 | M | 33,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.8 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | 90713 | M | 60,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89726 | UN | 26,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.10 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89732 | UN | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.11 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89739 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89724 | UN | 70,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | 89801 | UN | 36,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89737 | UN | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89744 | UN | 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89783 | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89785 | UN | 21,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.18 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89795 | UN | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.19 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | 38418 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | C2 - HID | UNIDADE | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.21 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | C1 - HID | m² | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.22 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | C3 - HID | UNIDADE | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.23 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89797 | UN | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.24 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89707 | UN | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.25 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89708 | UN | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.26 | CAIXA DE AREIA 60X60 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | C4 - HID | UNIDADE | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.27 | CAIXA DE AREIA 80X80 CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | C5 - HID | UNIDADE | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.28 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | 89710 | UN | 25,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.29 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | 39319 | UN | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.30 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | 39320 | UN | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.31 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74166/1 | UN | 24,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.32 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_05/2018 | 98109 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.33 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | 10541 | M | 254,20 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.34 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | 83623 | M | 254,20 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | ED-50316 | U | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | 95470 | UN | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 99635 | UN | 11,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 86931 | UN | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74234/1 | UN | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 86904 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 86901 | UN | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.8 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 86906 | UN | 26,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.9 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 95544 | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.10 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED-48162 | UN | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.11 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 37401 | UN | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.12 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | 95547 | UN | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.13 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 86919 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.14 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 86936 | UN | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.15 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 86909 | UN | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.16 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 86935 | UN | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.17 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | 11777 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.18 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 9535 | UN | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.19 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 86916 | UN | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.20 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | 86904 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.21 | ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE | C4642 | UM | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.20 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | 37400 | UN | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | INSTALAÇÃO DE GÁS E COMBUSTÍVEL |  |  |  | SUBTOTAL |  | 6 |  |  |  |
| 6.1.1 | TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR / LOSANGULAR,FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA5 X 5 CM, H = 2 M | 7167 | M2 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92688 | M | 2,04 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016 | 93101 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | 39634 | M | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | ED-49627 | M3 | 2,04 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | REGULADOR 1º ESTAGIO COM MANOMETRO | CT02-HID | UM | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.7 | REGULADOR 2º ESTAGIO COM REGISTRO | CT03-HID | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.8 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | ED-50202 | U | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.9 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | ED-50202 | U | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICA, TELEFONIA E AR CONDICIONADO |  |  |  | SUBTOTAL |  | 7 |  |  |  |
| 7.1 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74131/7 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74131/6 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74131/5 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 83463 | UN | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 83371 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.6 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, PARA DISJUNTOR 42 KA 450/600A, CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-18 | ED-49207 | U | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 93654 | UN | 17,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 93655 | UN | 37,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 93656 | UN | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.10 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 93663 | UN | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 93670 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 93671 | UN | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 93672 | UN | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 93673 | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74130/5 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74130/7 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.17 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | 39465 | UN | 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.18 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | 39450 | UN | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.19 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | 39451 | UN | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.20 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91834 | M | 1754,92 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91836 | M | 768,25 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.22 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91865 | M | 428,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.23 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 93008 | M | 325,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.24 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 93012 | M | 122,50 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.25 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. AF_07/2017 | 96561 | M2 | 26,70 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.26 | PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM PARA SUPORTE DE DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22. AF_07/2017 | 96561 | M2 | 235,15 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.27 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | 83446 | UN | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.28 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 83371 | UN | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.29 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91941 | UN | 302,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.30 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91944 | UN | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.31 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92866 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.32 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92865 | UN | 161,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.33 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91937 | UN | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.34 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 95805 | UN | 163,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.35 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | 93358 | M3 | 47,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.36 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91926 | M | 5077,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.37 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91928 | M | 411,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.38 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91930 | M | 782,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.39 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91932 | M | 598,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.40 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91934 | M | 50,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.41 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92983 | M | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 93000 | M | 285,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.43 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | 98281 | M | 52,60 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.44 | CABO TELEFÔNICO CCE-APL-50.2 | ED-48936 | M | 53,60 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.45 | CABO COAXIAL RG-59, IMPEDÂNCIA 75 OHM, CONDUTOR EM FIO DE COBRE NU, BLINDAGEM TRANÇA FORMADA POR FIOS DE COBRE MALHA 90% | ED-48364 | M | 288,90 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.46 | ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN | ED-48361 | U | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.47 | CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6 | ED-48368 | U | 220,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.48 | GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19" | ED-48376 | CJ | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.49 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19" | ED-48377 | CJ | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.50 | PATCH CORD RJ45/RJ45 UTP-4P METÁLICO CATEGORIA 6, PINAGEM T568A NA COR AZUL (VOZ), COMPRIMENTO 3 METROS | ED-48372 | CJ | 110,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.51 | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES, CATEGORIA COM GUIA TRASEIRO | ED-48373 | CJ | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.52 | RÉGUA COM 8 TOMADAS (2P+T), PARA FIXAÇÃO NO RACK DE 19" (1U) | ED-48375 | UN | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.53 | CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 | ED-48369 | CJ | 220,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.54 | RACK 20U | CT01 - ELE | Unidade | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.55 | CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | ED-49135 | M | 27,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.56 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | ED-49343 | U | 27,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.57 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91996 | UN | 187,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.58 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91997 | UN | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.59 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92008 | UN | 44,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.60 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92008 | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.61 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91953 | UN | 20,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.62 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91959 | UN | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.63 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91967 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.64 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91955 | UN | 31,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.65 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 91961 | UN | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.66 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92023 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.67 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | 38769 | UN | 82,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.68 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 97586 | UN | 166,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.69 | LUMINÁRIA TIPO DROPS COM BASE SUPORTE GALVANIZADA E GLOBO LEITOSO COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | ED-13354 | UN | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.70 | LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74231/1 | UN | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.71 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | 38769 | UN | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.72 | REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 97601 | UN | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.73 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | 12388 | UN | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.74 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | 98307 | UN | 110,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.75 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 24000 BTU/H | 39839 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.76 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT PISO-TETO 48000 BTU/H | 39842 | UN | 4,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  | SUBTOTAL |  | 8 |  |  |  |
| 8.1 | ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | 73937/1 | M2 | 24,72 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | ELEMENTOS VAZADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87494 | M2 | 2109,21 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | 93202 | M | 670,18 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 93183 | M | 614,20 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 93195 | M | 614,20 |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.5 | DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | 79627 | M2 | 47,41 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ESQUADRIAS |  |  |  | SUBTOTAL |  | 9 |  |  |  |
| 9.1 | MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 90843 | UN | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 90843 | UN | 7,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 90843 | UN | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4 | PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA E DOBRADIÇAS - 60 X 160 CM | C1 - ARQ | UNIDADE | 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.5 | PORTA DE MADEIRA, TIPO PRANCHETA, COM MARCO FERRO "L" 1 1/4 X 1/8", TARJETA E DOBRADIÇAS - 80 X 160 CM | C2 - ARQ | UNIDADE | 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | ED-48163 | UN | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO | 74046/2 | UN | 22,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3 | CHAPA DE IMPACTO PARA PORTA 40x80cm | CT01 - ARQ | Unidade | 14,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 91341 | M2 | 7,35 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.2 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | C3 - ARQ | UNIDADE | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.3 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 120X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | C4 - ARQ | UNIDADE | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | PORTAS DE ALUMÍNIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 94569 | M2 | 4,05 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.2 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 94569 | M2 | 3,60 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.3 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 94569 | M2 | 7,70 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.4 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | 94570 | M2 | 7,70 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.5 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 94569 | M2 | 8,40 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.6 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 94569 | M2 | 10,35 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.7 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 94569 | M2 | 77,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.8 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | 94570 | M2 | 1,80 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.9 | JANELA DE ALUMÍNIO, COMO VENEZIANA FIXA 110X120CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS | C1516 | M2 | 2,64 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.10 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | 94570 | M2 | 2,10 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.11 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016 | 94570 | M2 | 207,90 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.12 | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | 94569 | M2 | 1,87 |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.13 | TELA DE PROTEÇÃO DE POLIAMIDA | CT02 - ARQ | M2 | 4,20 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | METÁLICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.1 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | 74100/1 | M2 | 3,69 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.2 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 91341 | M2 | 3,51 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | 91341 | M2 | 3,90 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.4 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | 74100/1 | M2 | 2,16 |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.5 | PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO | 74100/1 | M2 | 5,40 |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | GRADIL METÁLICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.1 | GRADIL METÁLICO | CT03-ARQ | M | 375,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | VIDROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.1 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | 72118 | M2 | 3,92 |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.2 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | 85005 | M2 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | COBERTURA |  |  |  | SUBTOTAL |  | 10 |  |  |  |
| 10.1 | TELHAS E ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | ED-49669 | M2 | 3097,06 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.2 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-48428 | M2 | 360,88 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.3 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94443 | M2 | 2810,09 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.4 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94231 | M | 82,60 |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.5 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 94221 | M | 213,02 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | REVESTIMENTOS |  |  |  | SUBTOTAL |  | 11 |  |  |  |
| 11.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87878 | M2 | 5078,94 |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 87881 | M2 | 1530,15 |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | 87792 | M2 | 5051,94 |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87543 | M2 | 4047,10 |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | 87543 | M2 | 1530,15 |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 100475 | M3 | 491,85 |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | 87273 | M2 | 990,77 |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA COR AZUL | C6-ARQ | M2 | 6,99 |  |  |  |  |  |  |
| 11.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 10x10CM NA COR VERMELHA | C7-ARQ | M2 | 7,40 |  |  |  |  |  |  |
| 11.10 | RODA-MEIO EM MADEIRA, ALTURA 10CM, FIXADO COM COLA | C5-ARQ | M | 558,42 |  |  |  |  |  |  |
| 11.11 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | ED-50997 | M2 | 30,73 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  | SUBTOTAL |  | 12 |  |  |  |
| 12.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | 87630 | M2 | 2212,71 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 | 98680 | M2 | 2212,71 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 87251 | M2 | 178,45 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | 87251 | M2 | 993,79 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.5 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ED-50629 | M2 | 130,05 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.6 | PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ MOLDADES - 5MPa | C4624 | M2 | 5,58 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.7 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | 84191 | M2 | 1035,97 |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.8 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=*2,0* CM | 20232 | M | 30,90 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | 94996 | M2 | 546,04 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.2 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 94963 | M3 | 63,05 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADAIN LOCOEM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | 94263 | M | 241,96 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM | 88549 | M3 | 16,38 |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | 92396 | M2 | 947,78 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | SUBTOTAL |  | 13 |  |  |  |
| 13.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 96132 | M2 | 1280,86 |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | 96132 | M2 | 1558,13 |  |  |  |  |  |  |
| 13.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88489 | M2 | 4047,10 |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | 88486 | M2 | 1531,13 |  |  |  |  |  |  |
| 13.5 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | 74065/1 | M2 | 55,84 |  |  |  |  |  |  |
| 13.6 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | 73924/2 | M2 | 16,20 |  |  |  |  |  |  |
| 13.7 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | 74065/1 | M2 | 228,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | INCÊNDIO E SPDA |  |  |  | SUBTOTAL |  | 14 |  |  |  |
| 14.1 | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | ED-50193 | U | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 97599 | UN | 52,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | ED-50201 | U | 24,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM | ED-50199 | U | 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM | ED-50200 | U | 33,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.6 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | ED-50205 | U | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.7 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | 96765 | UN | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.8 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA | 71516 | UN | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.9 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92367 | M | 276,87 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 94500 | UN | 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.11 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | 99625 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.12 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | 83633 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.13 | TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 84798 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.14 | COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2”), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 94473 | UN | 42,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.15 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 92642 | UN | 10,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.16 | BOTOEIRA LIGA E DESLIGA BOMBA DE INCÊNDIO - RM | CT02 - INC | UM | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.17 | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | ED-50187 | U | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.18 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL CIE 1125 INTELBRAS | CT01 - INC | UM | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.19 | MANÔMETRO WILLY, MOD. 2 1/2", ESCALA DE LEITURA DE 0 A 100 PSI | ED-50198 | U | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.20 | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | ED-50185 | U | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.21 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | ED-50180 | UN | 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.22 | PAINEL BOMBA DE INCÊNDIO ESTRELA TRIANGULO WEG 10CV 220V | CT03 - INC | UM | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.23 | MOTOBOMBA DE INCÊNDIO 10 CV TRIFÁSICA ECS-1000 IN ELETROPLAS | CT04 - INC | UM | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | SPDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.1 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 96989 | UN | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.2 | ACO CA-25, 10,0 MM, VERGALHAO | 26 | KG | 24,68 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.3 | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² | ED-51048 | U | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.4 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | ED-51054 | U | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.5 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 96985 | UN | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.6 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 96973 | M | 920,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.7 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 96974 | M | 886,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.8 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 | 98111 | UN | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14.2.9 | CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 35MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | ED-49147 | U | 34,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | LIMPEZA |  |  |  | SUBTOTAL |  | 15 |  |  |  |
| 15.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | ED-50266 | M2 | 2928,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |

___________________________________, ____de _______________de _______.

____________________________________________________

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DO CNPJ

OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).