# ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO PRC N.º 008/2020 – TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

TIPO: “MENOR PREÇO GLOBAL” – REGIME: “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL”

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROJETO DE AVCB NO PRÉDIO MUNICIPAL INCUBADORA DE EMPRESAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ / MG, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

P R O P O S T A

Segue nossa planilha/proposta que contém todos os itens constantes da Planilha Orçamentária:

| EMPRESA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CNPJ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  |  | UNID. | QTD. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL | TOTAL COM BDI |
| 1 | CASA DE MAQUINAS |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | 1 |  |
| 1.1 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 32,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 32 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 32,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 32 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTICHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | M | 20,00 |  |  |  |  |
| 1.4 | REMOÇÃO DAS BOTOEIRAS EXTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  | O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS REMOVIDOS DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O RESPONSÁVEL DA INCUBADORA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SISTEMA DO HIDRANTE |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | 2 |  |
| 2.1 | INTEGRAÇÃO DA REDE DE HIDRANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | M | 23,00 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  |  | M2 | 4,83 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | UN | 5,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | REMOÇÃO DO HIDRANTE DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | CAP OU TAMPÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" |  |  |  |  | UN | 2,00 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  |  |  |  | M3 | 0,15 |  |  |  |  |
|  | COMP. | 0,6 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LARG. | 0,4 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PROF. | 0,5 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 0,15 | M³ | (+ 25% DE PERDA) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | TROCA DAS MANGUEIRAS DE HIDRANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  | O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS REMOVIDOS DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O RESPONSÁVEL DA INCUBADORA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA |  |  |  |  | UN | 17,00 |  |  |  |  |
|  | QTD. INTERNA | 7 |  |  | A QUANTIDADE FOI SOMADA EM PROJETO |  |  |  |  |  |  |
|  | QTD. EXTERNA | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 17 | U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | CHAVE STORZ 63 x 38 mm LATÃO |  |  |  |  | U | 17,00 |  |  |  |  |
| 3 | EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | 3 |  |
| 3.1 | TROCA DOS EXTINTORES DA INCUBADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  | O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS REMOVIDOS DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O RESPONSÁVEL DA INCUBADORA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG |  |  |  |  | U | 14,00 |  |  |  |  |
|  | QUANTIDADE PAV. INFERIOR | 10 |  |  | A QUANTIDADE FOI SOMADA EM PROJETO |  |  |  |  |  |  |
|  | QUANTIDADE PAV. SUPERIOR | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 14 | U |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | REMOÇÃO DOS ABRIGOS E EXTINTORES EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  | O ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS REMOVIDOS DEVERÁ SER ANALISADO JUNTO COM O RESPONSÁVEL DA INCUBADORA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | 4 |  |
| 4.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) |  |  |  |  | U | 15,00 |  |  |  |  |
| 4.3 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) |  |  |  |  | U | 16,00 |  |  |  |  |
| 4.4 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) |  |  |  |  | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.5 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) |  |  |  |  | U | 11,00 |  |  |  |  |
| 4.6 | BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES |  |  |  |  | U | 21,00 |  |  |  |  |
| 4.7 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM |  |  |  |  | U | 14,00 |  |  |  |  |
| 4.8 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E2"- 200 X300 MM (ALARME DE INCÊNDIO) |  |  |  |  | U | 5,00 |  |  |  |  |
| 4.9 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E3"- 200 X300 MM (BOMBA DE INCÊNDIO) |  |  |  |  | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.10 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E1"- 300 X300 MM (ALARME SONORO) |  |  |  |  | U | 5,00 |  |  |  |  |
| 4.11 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8"- 300 X300 MM (HIDRANTE) |  |  |  |  | U | 11,00 |  |  |  |  |
| 4.12 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M1" - 450 X450 MM (SISTEMA DE PROTEÇÃO) |  |  |  |  | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.13 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M2" - 380 X 190 MM (LOTAÇÃO MÁXIMA) |  |  |  |  | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.14 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M4" - 380 X 190 MM (PORTA CORTA FOGO) |  |  |  |  | U | 5,00 |  |  |  |  |
| 4.15 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "M7" - 380 X 190 MM (PORTAS ABERTAS) |  |  |  |  | U | 5,00 |  |  |  |  |
| 4.16 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) |  |  |  |  | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.17 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S8" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) |  |  |  |  | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.18 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM (SAÍDA P/ CIMA) |  |  |  |  | U | 39,00 |  |  |  |  |
| 4.19 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "A5" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO CHOQUE ELÉTRICO) |  |  |  |  | U | 2,00 |  |  |  |  |
| 4.20 | PLACA FOTOLUMINESCENTE- 300 X300 MM (ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DE INCÊNDIO) |  |  |  |  | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 4.21 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 32,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 32 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | 5 |  |
| 5.1 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W |  |  |  |  | U | 67,00 |  |  |  |  |
| 5.2 | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2 |  |  |  |  | M | 268,00 |  |  |  |  |
| 5.3 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) |  |  |  |  | UN | 67,00 |  |  |  |  |
| 5.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | M | 67,00 |  |  |  |  |
| 5.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W |  |  |  |  | U | 67,00 |  |  |  |  |
| 5.6 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 136,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 136 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ADEQUAÇÃO DA ESCADA |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | 6 |  |
| 6.1 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 16,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 16 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO |  |  |  |  | M | 60,00 |  |  |  |  |
| 6.2 | CORRIMÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P |  |  |  |  | M | 35,00 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  |  | M2 | 4,50 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | GUARDA-CORPO EXTERNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,30M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2” ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2”, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P |  |  |  |  | M | 15,00 |  |  |  |  |
| 6.3.2 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  |  | M2 | 4,50 |  |  |  |  |
| 6.3.3 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | 7 |  |
| 7.2 | INSTALAÇÃO DAS BOTOEIRAS INTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2 VIAS-BOBINA 200m |  |  |  |  | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 7.2.2 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 20 (3/4") |  |  |  |  | M | 150,00 |  |  |  |  |
| 7.2.3 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  |  | M2 | 24,00 |  |  |  |  |
| 7.2.4 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 8,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5 | ACIONADOR MANUAL BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO (BOTOEIRA) |  |  |  |  | U | 5,00 |  |  |  |  |
| 7.2.8 | CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL |  |  |  |  | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 7.2.9 | CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 |  |  |  |  | M | 268,00 |  |  |  |  |
| 7.2.10 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) |  |  |  |  | UN | 67,00 |  |  |  |  |
| 7.2.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | M | 67,00 |  |  |  |  |
| 7.2.12 | SIRENE-ÁUDIO VISUAL |  |  |  |  | U | 5,00 |  |  |  |  |
| 7.2.13 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  | UN | 5,00 |  |  |  |  |
| 7.2.14 | ELETRICISTA INDUSTRIAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 16,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 16 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | INUTILIZAÇÃO DA CENTRAL DE GLP |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL | 8 |  |
| 8.1 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | H | 1,00 |  |  |  |  |
|  | HORAS | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DIAS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 8 | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | TAMPÃO COBRE ROSC 1/2(CAP) |  |  |  |  | U | 1,00 |  |  |  |  |
| 8.3 | NIPLE ROSCA NPT 1/2" X 1/4"- LATÃO |  |  |  |  | U | 1,00 |  |  |  |  |
| TOTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________, ____de _______________de _______.

____________________________________________________

ASS. E CARIMBO DO REP. LEGAL DA EMPRESA

CARIMBO DO CNPJ

OBS.: Solicitamos à empresa participante verificar estes totais, item por item, em sua proposta, pois a multiplicação de cada item deverá corresponder exatamente ao seu total (inclusive os centavos).