Pedreiro

Atividade:  Pedreiro

Especificação: Fornecimento e instalação de dois biodigestores no Parque Municipal Dr Cyro de Luna Dias, incluindo a caixa de gordura e o leito de secagem.

Órgão demandante: Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente.

Local de Execução: Parque Municipal Dr Cyro de Luna Dias

Logradouro: Estrada de Santa Rita a Bela Vista

Número:

Complemento: Serra do Paredão

Bairro:

Cidade: Santa Rita do Sapucaí

Estado: MG

Ponto de referência: No caminho para as três torres

Descrição do serviço solicitado

- Contratação de serviço de escavação para ligação da rede de esgoto a um biodigestor de 1500 L/dia, assim como para uma caixa de gordura que ficará entre a coleta da pia da cozinha e o biodigestor, e após o biodigestor o espaço para o leito de secagem, na casa sede (administrativo);

- Contratação de serviço de escavação para ligação da rede de esgoto a um biodigestor de 1500 L/dia, assim como para uma caixa de gordura que ficará entre a coleta (cano para futura pia ao lado dos banheiros novos) e o biodigestor, e após o biodigestor o espaço para o leito de secagem, nos banheiros novos;

- Contratação de serviço de instalação da tubulação, de dois biodigestores de 1500 L/dia, das caixas de gordura (plásticas com tampa e cesto), e os leitos de secagem.

- Material necessário: 02 (dois) Biodigestores em Polietileno com capacidade de 1.500L/dia; 02 Leitos de secagem em polietileno com capacidade de 380 L; canos de 100 mm; canos diversos; conexões diversas; cola de cano.

JUSTIFICATIVA: A instalação de dois biodigestores no Parque Municipal Dr. Cyro de Luna Dias é fundamental para garantir o tratamento adequado dos efluentes gerados na cozinha e nos banheiros, prevenindo a contaminação do solo e da água e reduzindo os impactos ambientais sobre a fauna e flora da Serra do Paredão. O sistema, composto por biodigestores, caixas de gordura e leitos de secagem, permitirá a digestão anaeróbica e a redução significativa da carga poluidora, promovendo sustentabilidade, preservação dos recursos hídricos e valorização do espaço público. A contratação de pedreiro se faz necessária pela execução de serviços de escavação, instalação de tubulações e montagem dos equipamentos, assegurando a correta implantação do sistema de saneamento, em consonância com as diretrizes da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, reforçando o compromisso do município de Santa Rita do Sapucaí com práticas de gestão ambiental responsáveis.

- O serviço deve contemplar também o fornecimento de materiais;

- Maiores detalhes sobre os serviços, estão descritos no DOCUMENTO ANEXO. *****VALOR MÁXIMO DESTA CONTRATAÇÃO: R$ 12.300,00

Outras informações

Forma de pagamento: EMPENHO

Prazo de pagamento: 15 dias após a emissão da nota fiscal

Apenas MEI: Sim

Data limite de execução: xx de Outubro de 2025