Pedreiro

Atividade:  Pedreiro

Especificação: Contratação de pedreiro (MEI) para cercamento no entorno dos viveiros do Parque Municipal Dr Cyro de Luna Dias.

Órgão demandante: Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente.

Local de Execução: Parque Municipal Dr Cyro de Luna Dias

Logradouro: Estrada de Santa Rita a Bela Vista

Número:

Complemento: Serra do Paredão

Bairro:

Cidade: Santa Rita do Sapucaí

Estado: MG

Ponto de referência: No caminho para as três torres

Descrição do serviço solicitado

-Contratação de pedreiro (MEI) para fornecimento de material e instalação de cercamento com tela soldada e pintura eletrostática com sóculo (base) em concreto armado e portão com fechamento, no entorno dos viveiros do Parque Municipal Dr Cyro de Luna Dias, com dimensões da área de 19 x 37 m, conforme condições, quantidades e exigências constantes nesta demanda.

- Material necessário:

- Tela Soldada, Cobertura PVC verde, malha 5x10 cm, 1,50 x 25,00 m, e diâmetro do fio de 2,5 mm ou similar;

- Mourões de eucalipto tratado 8-10 cm de diâmetro, parafusos em aço com cabeça boleada sextavada interna (tipo Allen) M6 x 40mm (mínimo 6 unidades por postes), ou similar;

- Arames e esticadores de arames.

- Base em concreto.

JUSTIFICATIVA: A execução do cercamento no entorno dos viveiros do Parque Municipal Dr. Cyro de Luna Dias é essencial para garantir a segurança das estruturas, das mudas em desenvolvimento e do patrimônio público, prevenindo danos causados por animais, vandalismo e acesso não autorizado. A instalação de gradil em aço galvanizado com pintura eletrostática, sóculo em concreto armado e portão metálico proporciona maior durabilidade, resistência às intempéries e manutenção reduzida, assegurando a proteção adequada da área. Dessa forma, a contratação do pedreiro (MEI) para fornecimento e instalação dos materiais especificados atende às demandas da Divisão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, contribuindo para o fortalecimento das ações de preservação ambiental, arborização e educação ecológica no município.

- O serviço deve contemplar também o fornecimento de materiais;

- Maiores detalhes sobre os serviços, estão descritos no DOCUMENTO ANEXO. *****VALOR MÁXIMO DESTA CONTRATAÇÃO: R$ 12.300,00

Outras informações

Forma de pagamento: EMPENHO

Prazo de pagamento: 15 dias após a emissão da nota fiscal

Apenas MEI: Sim

Data limite de execução: XX de Outubro de 2025

Instalação

Os mourões serão instalados a cada 4metros com arames e esticadores de arame no topo para prender a tela, esses mourões devem ser instalados chumbados em base de concreto no solo, todo o comprimento do poste que exceder o comprimento do painel deverá ser chumbado na base. Nos trechos em que o comprimento não for múltiplo de 2,5m (largura padrão dos painéis). Em toda a extensão do cercamento será executada viga baldrame.

Bom dia,

Sou o professor Francisco Eduardo de Carvalho Costa, atualmente Diretor de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Santa Rita do Sapucaí.

Precisamos contratar serviço de Pedreiro (MEI com o CNAE 4399-1/03):

Contratação de pedreiro (MEI) para cercamento no entorno dos viveiros do Parque Municipal Dr Cyro de Luna Dias.

Se tiver interesse o processo será simplificado pelo Contrata Mais Brasil.

Preciso agendar um horário para apresentar a demanda e vc me passar um orçamento